## （非表示） (hidden)
コード | 都道府県名
（選択）
1 | 北海道
2 | 青森県
3 | 岩手県
4 | 宮城県
5 | 秋田県
6 | 山形県
7 | 福島県
8 | 茨城県
9 | 栃木県
10 | 群馬県
11 | 埼玉県
12 | 千葉県
13 | 東京都
14 | 神奈川県
15 | 新潟県
16 | 富山県
17 | 石川県
18 | 福井県
19 | 山梨県
20 | 長野県
21 | 岐阜県
22 | 静岡県
23 | 愛知県
24 | 三重県
25 | 滋賀県
26 | 京都府
27 | 大阪府
28 | 兵庫県
29 | 奈良県
30 | 和歌山県
31 | 鳥取県
32 | 島根県
33 | 岡山県
34 | 広島県
35 | 山口県
36 | 徳島県
37 | 香川県
38 | 愛媛県
39 | 高知県
40 | 福岡県
41 | 佐賀県
42 | 長崎県
43 | 熊本県
44 | 大分県
45 | 宮崎県
46 | 鹿児島県
47 | 沖縄県

## 見積明細書
| 記入セル |  | ※グレーの枠内のみ印刷されます
見積明細 | 工事名： | [9 empty] | 見積明細 | 工事名： | 空調関連工事
区分 | 費目 | 細分 | 内容 | 型番 | 数量 | 単位 | 単価 | 補助対象 | 補助対象外 | 定価・単価と根拠 | 区分 | 費目 | 細分 | 内容 | 型番 | 数量 | 単位 | 単価 | 補助対象 | 補助対象外 | 定価・単価と根拠
[11 empty] | 工事費 | 本工事費 | （直接工事費）
[13 empty] | 材料費 | ビル用マルチエアコン(室外機) | ＊＊＊＊＊＊ | 3 | 台 | 700000 | 2100000 |  | 定価2,000,000
[14 empty] | ビル用マルチエアコン(室外機) | ＊＊＊＊＊＊ | 5 | 台 | 750000 | 3750000 |  | 定価2,100,000
[14 empty] | ビル用マルチエアコン(室内機) | ＊＊＊＊＊＊ | 2 | 台 | 150000 | 300000 |  | 定価250,000
[14 empty] | ビル用マルチエアコン(室内機) | ＊＊＊＊＊＊ | 44 | 台 | 200000 | 8800000 |  | 定価300,000
[14 empty] | 標準パネル | ＊＊＊＊＊＊ | 2 | 式 | 30000 | 60000 |  | 定価60,000
[14 empty] | 標準パネル | ＊＊＊＊＊＊ | 44 | 式 | 25000 | 1100000 |  | 定価50,000
[14 empty] | 運転リモコン | ＊＊＊＊＊＊ | 46 | 式 | 20000 | 920000 |  | 定価40,000
[14 empty] | 冷媒管 | φ9.5 | 50 | m | 700 | 35000
[14 empty] | 冷媒管 | φ6.4 | 50 | m | 600 | 30000
[14 empty] | 材料費小計 |  |  |  |  | 17095000 |  | Ａ－【1】
[13 empty] | 労務費 | 据付工事 | 設備機械工 | 70 | 人日 | 21800 | 1526000 |  | 公共工事設計労務単価(東京都)
[14 empty] | 冷媒管工事 | 配管工 | 60 | 人日 | 21700 | 1302000 |  | 公共工事設計労務単価(東京都)
[14 empty] | ラッキング工事 | 保温工 | 55 | 人日 | 21500 | 1182500 |  | 公共工事設計労務単価(東京都)
[14 empty] | 配線工事 | 電工 | 40 | 人日 | 24200 | 968000 |  | 公共工事設計労務単価(東京都)
[14 empty] | 運搬搬入 | 普通作業員 | 20 | 人日 | 20200 | 404000 |  | 公共工事設計労務単価(東京都)
[14 empty] | 雑作業 | 普通作業員 | 40 | 人日 | 20200 | 808000 |  | 公共工事設計労務単価(東京都)
[14 empty] | 労務費小計 |  |  |  |  | 6190500 |  | Ａ－【2】
[13 empty] | 直接経費 | クレーン |  | 1 | 台・日 |  | 100000 |  | 建設物価2019年8月号 p791
[14 empty] | 直接経費計 |  |  |  |  | 100000 |  | Ａ－【3】
（間接工事費）
[13 empty] | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式 |  | 935420 |  | 直接工事費×4%
[13 empty] | 現場管理費 |  |  | 1 | 式 |  | 2432092 |  | 純工事費×10%
[13 empty] | 一般管理費 |  |  | 1 | 式 |  | 1337650 |  | 工事原価×5%
[14 empty] | 間接工事費小計 |  |  |  |  | 4705162 |  | Ａ－【4】
[12 empty] | 測量及試験費 |  | 試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 125000
[14 empty] | 試運転調整費計 |  |  |  |  | 125000 |  | Ａ－【5】
[11 empty] | 補助対象外 |  |  | 既存空調機撤去運搬費 | (廃棄処分費共) | 1 | 式 |  |  | 189442
[14 empty] | 資料作成費 |  | 1 | 式 |  |  | 50000
[14 empty] | フロン回収破壊処理 |  | 1 | 式 |  |  | 781200
[14 empty] | 既存クーラー撤去運搬費 | (廃棄処分費共) | 1 | 式 |  |  | 172000
[14 empty] | 補助対象外小計 | [5 empty] | 1192642
[17 empty] | 合計 |  | 28215662 | 1192642 | bar: 工事名： 単位
工事名： 単位: 総事業費 | 0 |  | 補助対象 + 補助対象外 | [6 empty] | 総事業費 |  | 29408304 |  | 補助対象 + 補助対象外
見積明細 区分: (注-1) 材料費の単価が50,000円以上の場合のみ、根拠を記載 |  |  |  | (注-1) 材料費の単価が50,000円以上の場合のみ、根拠を記載
見積明細 区分: (注-2) 直接経費でも建設物価にあるものは根拠を記載 |  |  |  | (注-2) 直接経費でも建設物価にあるものは根拠を記載
見積明細 区分: (注-3) 間接工事費を計上する場合は、その”内容”を記載し、公共建築工事共通費積算基準の比率を参考とする |  |  |  | (注-3) 間接工事費を計上する場合は、その”内容”を記載し、公共建築工事共通費積算基準の比率を参考とする
記入例
提出用シート（右の記入例を参考に作成してください）

## 発注先選定理由書
| 記入セル |  | ※グレーの枠内のみ印刷されます
|  |  | 発注先選定理由書（見積価格比較） | [5 empty] | 作成日： | [5 empty] | 発注先選定理由書（見積価格比較） | [5 empty] | 作成日： | 令和2年 月 日
補助事業名： |  | 令和２年度年度低炭素機器導入事業 | [9 empty] | 補助事業名： |  | 令和２年度低炭素機器導入事業
対策工事名： | [11 empty] | 対策工事名： |  | 空調設備更新工事・ボイラ更新工事
見積りの結果、補助対象経費の最低見積者を選定とする | [11 empty] | 見積りの結果、補助対象経費の最低見積者を選定とする
見積内容 | [11 empty] | 見積内容 |  |  | ●●(株)見積価格 |  |  | ▲▲(株)見積価格 |  |  | ■■(株)見積価格
|  |  | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額 |  |  |  | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額
補助対象経費 | [11 empty] | 補助対象経費
1. 高効率空調設備への更新
[13 empty] | 材料費 空調機器 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | 労務費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | 直接経費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | 間接工事費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）
[13 empty] | 試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
2. ボイラ更新工事
[13 empty] | 材料費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | 労務費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | 直接経費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | 間接工事費計 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）
[13 empty] | 試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
| 補助対象経費合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 補助対象経費合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
補助対象外経費 | [11 empty] | 補助対象外経費
1. 高効率空調設備への更新
[13 empty] | 既存空調機撤去運搬・廃棄処分費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | 資料作成費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
[13 empty] | フロン回収破壊処理費 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式 |  | 1 | 式
2. ボイラ更新工事
[13 empty] | 硬度もれ警報装置 |  | 1 | 基 |  | 1 | 基 |  | 1 | 基
[13 empty] | 感震器 |  | 1 | 基 |  | 1 | 基 |  | 1 | 基
| 補助対象外経費合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 補助対象外経費合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
総事業費 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 総事業費 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
選 定 |  |  | 採用 |  |  | 不採用 |  |  | 不採用 |  |  | 選 定 |  |  | 採用 |  |  | 不採用 |  |  | 不採用
提出用シート（右の記入例を参考に作成してください）
記入例

## 工事写真アルバム
| 記入セル | ※グレーの枠内のみ印刷されます
設備番号 |  |  | 台 数 | 設備番号 | ＊＊＊－１２３ | 台 数 | 全5台
設備名称 |  |  | 型 番 | 設備名称 | マルチエアコン 室内機 | 型 番 | ＊＊＊＊＊＊
設備概要 |  |  |  | 設備概要 | 室内機本体と冷媒配管及びドレイン配管の接続
|  |  | 撮影日 |  |  | 撮影日 | 2020-12-02
|  |  | 撮影場所 |  |  | 撮影場所 | 2F
|  |  | 施工状況 |  |  | 施工状況 | 施工前
|  |  | 撮影部位 |  |  | 撮影部位 | 空調機
|  |  | 撮影の向き |  |  | 撮影の向き | 東向き
|  |  | 写真No. |  |  | 写真No. | 1
|  |  | 撮影日 |  |  | 撮影日 | 2020-12-21
|  |  | 撮影場所 |  |  | 撮影場所 | 2F
|  |  | 施工状況 |  |  | 施工状況 | 施工中
|  |  | 撮影部位 |  |  | 撮影部位 | 空調機
|  |  | 撮影の向き |  |  | 撮影の向き | 北向き
|  |  | 写真No. |  |  | 写真No. | 2
|  |  | 撮影日 |  |  | 撮影日 | 2020-12-21
|  |  | 撮影場所 |  |  | 撮影場所 | 2F
|  |  | 施工状況 |  |  | 施工状況 | 施工後
|  |  | 撮影部位 |  |  | 撮影部位 | 空調機
|  |  | 撮影の向き |  |  | 撮影の向き | 北向き
|  |  | 写真No. |  |  | 写真No. | 3
写真貼付
写真貼付
写真貼付
提出用シート（右の記入例を参考に作成してください）
写真貼付
写真貼付
写真貼付
記入例

## 写真撮影用看板
記入セル | ※グレーの枠内のみ印刷されます
令和２年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 |  | 令和２年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（CO2削減ポテンシャル診断推進事業のうち低炭素機器導入事業） |  | （CO2削減ポテンシャル診断推進事業のうち低炭素機器導入事業）
事業所名： |  | 事業所名： | 〇〇株式会社 △△工場
工事名 |  | 工事名 | 空調工事
撮影場所 |  | 撮影場所 | 工場事務所（２F）
施工状況 |  | 施工状況 | 室内機 取付
撮影部位 |  | 撮影部位 | 室内機本体と冷媒配管及びドレイン配管の接続
撮影日 |  | 撮影日 | 令和２年10月16日（金）
注文者/立会者 |  | 注文者/立会者 | △△工場 ●●課／ □□□□
その他 |  | その他 | 取付機種番号：ABC-2233
提出用シート（右の記入例を参考に作成してください）
記入例