## 記入例
別紙6 設備導入前後の設備リスト及びエネルギー使用量計算書 | [12 empty] | ver1.1 | 非表示列（データ規則で参照） | 非表示列（データ規則で参照）
| 本リストは、導入予定設備及び既存設備の設備情報一覧です。 | [7 empty] | 裕度を設定する場合は入力してください。(不要な場合は0を入力) |  |  |  |  | 種別 | 種別
| 「別紙7 設備導入前後のシステムフロー比較図」及び「別紙8 設備導入後の配置図」の図面作成時に必要となります。 | [7 empty] | ※その他は自動で計算されます |  |  |  |  | 空冷ヒートポンプチラー（温水利用） | 空冷ヒートポンプチラー（温水利用）
| 設備リストに入力する設備は、以下の設備番号A,B,C,Dに分類してください。 | [7 empty] | 設備導入前 原油換算使用量(合計) |  |  | 7.65 | kl/年 | 循環加温式ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ
|  | A： | 導入予定の本体設備（「見積書」本体設備費の全設備） | [5 empty] | 設備導入後 原油換算使用量(合計) |  |  | 4.786 | kl/年 | 温水ヒートポンプ（熱回収ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ） | 温水ヒートポンプ（熱回収ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ）
|  | B： | 導入予定の本体設備以外の関連設備（入力は任意） | [5 empty] | 省エネルギー量 |  |  | 2.864 | kl/年 | 熱風ヒートポンプ
|  | C： | 既存の加熱設備（工事後に撤去または継続利用する加熱設備） | [5 empty] | 裕度 |  |  | 15 | ％ | 蒸気発生ヒートポンプ | 蒸気発生ヒートポンプ
|  | D： | 既存の加熱設備以外のタンク等の関連設備（入力は任意） | [5 empty] | 計画省エネルギー量 |  |  | 2.434 | kl/年 | 施設園芸用ヒートポンプ | 施設園芸用ヒートポンプ
| ※シートの2枚目、３枚目は行数が足りない、またはシステムフロー毎分けて確認しやすくしたい場合にご使用ください。 | [7 empty] | 計画省エネルギー率 |  |  | 31.82 | ％ | 蒸気ボイラ
[14 empty] | 温水ボイラ | 蒸気ボイラ
【設備導入前後の設備リスト】 ※設備番号A,B,C,Dの選択により、入力が任意となる項目は■青色セル、入力不要となる項目は■灰色セルに変わります。 | [13 empty] | 電気ヒータ | 温水ボイラ
設備 番号 |  |  | 設置 状態 | 種別 （ヒートポンプ設備及び 既存加熱設備） | 製品名 | メーカー | 型番 | 台数 | 能力 (数値) | 能力 (単位) | 設備導入前 原油換算使用量 （kl/年） | 設備導入後 原油換算使用量 （kl/年） | 設置 場所 | 燃焼式給湯器 |  | 電気ヒータ
A | - | 1 | 導入 | 空冷ヒートポンプチラー（温水利用） | 空冷ヒートポンプチラー | △△△社 | ○○○ | 4 | 40 | kW |  | 3.566 | 屋上 | 電気式給湯器 |  | 燃焼式給湯器
A | - | 2 | 導入 | 循環加温式ヒートポンプ | 循環加温ヒートポンプ | △△△社 | ○○○ | 1 | 40 | kW |  | 1.22 | 屋上 | ヒートポンプ給湯器 |  | 電気式給湯器
B | - | 1 | 導入 |  | 貯湯タンク | △△△社 | ○○○ | 1 |  |  |  |  | 屋上 | その他ヒートポンプ設備 |  | ヒートポンプ給湯器
B | - | 2 | 導入 |  | 循環ポンプ | △△△社 | ○○○ | 1 |  |  |  |  | 屋上 | その他 |  | その他ヒートポンプ設備
B | - | 3 | 導入 |  | 循環ポンプ | △△△社 | ○○○ | 1 |  |  |  |  | 屋上 |  |  | その他
C | - | 1 | 撤去 | 温水ボイラ | 温水式ボイラー |  |  | 1 | 200 | kW | 7.65 |  | 屋上
C | - | 2 | 残置 | その他ヒートポンプ設備 | 循環加温ヒートポンプ |  |  | 1 | 40 | kW |  |  | 屋上
D | - | 1 | 残置 |  | 給湯循環ポンプ |  |  | 1 |  |  |  |  | 屋上
D | - | 2 | 撤去 |  | 貯湯タンク |  |  | 1 |  |  |  |  | 屋上
D | - | 3 | 撤去 |  | 循環ポンプ |  |  | 1 |  |  |  |  | 屋上
-
-
-
-
-
-
-
-
導入予定設備の製品名・メーカー・型番・台数は、
見積書の内容と相違ないように入力してください。
各設備の設置場所として建物・フロア等を入力してください。
設置状態はプルダウンから選択してください。
（導入,撤去,残置）
・導入：今回導入する設備
・撤去：工事後に撤去される設備
・残置：工事後も継続利用する設備
設備番号はプルダウンから選択してください。（A,B,C,D）
選択により、入力が任意となる項目は青色セル、入力不要となる項目は灰色セルに変わります。
種別は設備番号A及びCの場合、プルダウンから選択してください。Cにおいて該当種別がない場合、「その他」を選択し、製品名の項目に種別及び製品名を入力ください。
1台当たりの能力を入力してください。
裕度を設定する場合は1～20の間で入力してください。（不要な場合は0を入力）
※jGrantsにて設定理由を別途入力が必要
既存の原油換算使用量は、導入する産業ヒートポンプ設備で代替する熱量分のみ入力してください。

## 入力フォーマット
別紙6 設備導入前後の設備リスト及びエネルギー使用量計算書 | [12 empty] | ver1.1 |  | 非表示列（データ規則で参照） | 非表示列（データ規則で参照）
| 本リストは、導入予定設備及び既存設備の設備情報一覧です。 | [7 empty] | 裕度を設定する場合は入力してください。(不要な場合は0を入力) | [5 empty] | 種別 | 種別
| 「別紙7 設備導入前後のシステムフロー比較図」及び「別紙8 設備導入後の配置図」の図面作成時に必要となります。 | [7 empty] | ※その他は自動で計算されます | [5 empty] | 空冷ヒートポンプチラー（温水利用） | 空冷ヒートポンプチラー（温水利用）
| 設備リストに入力する設備は、以下の設備番号A,B,C,Dに分類してください。 | [7 empty] | 設備導入前 原油換算使用量(合計) |  |  | 0 | kl/年 |  | 循環加温式ヒートポンプ | 循環加温式ヒートポンプ
|  | A： | 導入予定の本体設備（「見積書」本体設備費の全設備） | [5 empty] | 設備導入後 原油換算使用量(合計) |  |  | 0 | kl/年 |  | 温水ヒートポンプ（熱回収ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ） | 温水ヒートポンプ（熱回収ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ）
|  | B： | 導入予定の本体設備以外の関連設備（入力は任意） | [5 empty] | 省エネルギー量 |  |  | 0 | kl/年 |  | 熱風ヒートポンプ
|  | C： | 既存の加熱設備（工事後に撤去または継続利用する加熱設備） | [5 empty] | 裕度 |  |  | 10 | ％ |  | 蒸気発生ヒートポンプ | 蒸気発生ヒートポンプ
|  | D： | 既存の加熱設備以外のタンク等の関連設備（入力は任意） | [5 empty] | 計画省エネルギー量(裕度込み) |  |  | 0 | kl/年 |  | 施設園芸用ヒートポンプ | 施設園芸用ヒートポンプ
| ※シートの2枚目、３枚目は行数が足りない、またはシステムフロー毎分けて確認しやすくしたい場合にご使用ください。 | [7 empty] | 計画省エネルギー率(裕度込み) |  |  | 0 | ％ |  | 蒸気ボイラ
[15 empty] | 温水ボイラ | 蒸気ボイラ
【設備導入前後の設備リスト】 ※設備番号A,B,C,Dの選択により、入力が任意となる項目は■青色セル、入力不要となる項目は■灰色セルに変わります。 | [14 empty] | 電気ヒータ | 温水ボイラ
設備 番号 |  |  | 設置 状態 | 種別 （ヒートポンプ設備及び 既存加熱設備） | 製品名 | メーカー | 型番 | 台数 | 能力 (数値) | 能力 (単位) | 設備導入前 原油換算使用量 （kl/年） | 設備導入後 原油換算使用量 （kl/年） | 設置 場所 |  | 燃焼式給湯器 |  | 電気ヒータ
| - | [12 empty] | 0 | 電気式給湯器 |  | 燃焼式給湯器
| - | [12 empty] | 0 | ヒートポンプ給湯器 |  | 電気式給湯器
| - | [12 empty] | 0 | その他ヒートポンプ設備 |  | ヒートポンプ給湯器
| - | [12 empty] | 0 | その他 |  | その他ヒートポンプ設備
| - | [12 empty] | 0 |  |  | その他
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0
| - | [12 empty] | 0

## 入力フォーマット (2枚目)
※1枚目で行数が足りない、またはシステムフロー毎を分けて確認しやすくしたい場合にご使用ください。 | [11 empty] | 2枚目 |  | 非表示列（データ規則で参照） | 蒸気ボイラ
【設備導入前後の設備リスト】 ※設備番号A,B,C,Dの選択により、入力が任意となる項目は■青色セル、入力不要となる項目は■灰色セルに変わります。 | [13 empty] | 種別 | 温水ボイラ
設備 番号 |  | 設置 状態 | 種別 （ヒートポンプ設備及び 既存加熱設備） | 製品名 | メーカー | 型番 | 台数 | 能力 (数値) | 能力 (単位) | 設備導入前 原油換算使用量 （kl/年） | 設備導入後 原油換算使用量 （kl/年） | 設置 場所 |  | 空冷ヒートポンプチラー（温水利用） |  | 電気ヒータ
| - | [11 empty] | 0 | 循環加温式ヒートポンプ |  | 燃焼式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 温水ヒートポンプ（熱回収ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ） |  | 電気式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 熱風ヒートポンプ |  | ヒートポンプ給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 蒸気発生ヒートポンプ |  | その他ヒートポンプ設備
| - | [11 empty] | 0 | 施設園芸用ヒートポンプ |  | その他
| - | [11 empty] | 0 | 蒸気ボイラ
| - | [11 empty] | 0 | 温水ボイラ
| - | [11 empty] | 0 | 電気ヒータ
| - | [11 empty] | 0 | 燃焼式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 電気式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | ヒートポンプ給湯器
| - | [11 empty] | 0 | その他ヒートポンプ設備
| - | [11 empty] | 0 | その他
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0

## 入力フォーマット (3枚目)
※1,2枚目で行数が足りない、またはシステムフロー毎を分けて確認しやすくしたい場合にご使用ください。 | [11 empty] | ３枚目 |  | 非表示列（データ規則で参照） | 蒸気ボイラ
【設備導入前後の設備リスト】 ※設備番号A,B,C,Dの選択により、入力が任意となる項目は■青色セル、入力不要となる項目は■灰色セルに変わります。 | [13 empty] | 種別 | 温水ボイラ
設備 番号 |  | 設置 状態 | 種別 （ヒートポンプ設備及び 既存加熱設備） | 製品名 | メーカー | 型番 | 台数 | 能力 (数値) | 能力 (単位) | 設備導入前 原油換算使用量 （kl/年） | 設備導入後 原油換算使用量 （kl/年） | 設置 場所 |  | 空冷ヒートポンプチラー（温水利用） |  | 電気ヒータ
| - | [11 empty] | 0 | 循環加温式ヒートポンプ |  | 燃焼式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 温水ヒートポンプ（熱回収ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ） |  | 電気式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 熱風ヒートポンプ |  | ヒートポンプ給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 蒸気発生ヒートポンプ |  | その他ヒートポンプ設備
| - | [11 empty] | 0 | 施設園芸用ヒートポンプ |  | その他
| - | [11 empty] | 0 | 蒸気ボイラ
| - | [11 empty] | 0 | 温水ボイラ
| - | [11 empty] | 0 | 電気ヒータ
| - | [11 empty] | 0 | 燃焼式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | 電気式給湯器
| - | [11 empty] | 0 | ヒートポンプ給湯器
| - | [11 empty] | 0 | その他ヒートポンプ設備
| - | [11 empty] | 0 | その他
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0
| - | [11 empty] | 0