## Slide 1: 令和５年度 系統用蓄電池等導入支援事業 実施概要書
【交付申請書の申請者名称を記載のこと】
【作成における注意事項】
・資料はこのフォーマットを用いて、記載例を参考に作成のこと。
・テキストボックス外の文字（タイトル、大小目等）は変更しないこと。
・テキストボックス（背面グレー）は削除の上作成のこと。
（このテキストボックスを含む）
・「５．ビジネスモデルの構造」、「６．ビジネスモデルの実現性」については、
導入を予定する補助対象設備（水電解装置）に対応する
フォーマットを選択し、資料を作成のこと。
・概要書は本資料のみで完結させること。（別添資料の参照は認めない）
・本資料は、表紙も含め３０ページ以内に収めること。

## Slide 2: １．事業概要
(１) 事業背景・目的 | (２) 補助事業実施体制図
(３) 設備設置予定地 | (４) 導入設備の概要
設備名称 | 仕様等
・事業実施の背景や目的を文章にて簡潔に記載
・補助事業期間中（設備導入時）における実施
体制について、設備所有者、出資者、請負先、
一般送配電事業者等を役割が分かるよう記載。
※稼働開始後の実施体制ではありません。
※SPCを設立する場合は設立時期、出資者を明確にすること
・水電解装置を構成する設備の概要として、
以下の内容を記載。
・写真 等を使用し、設置場所や周辺の様子が
分かるよう図示。

## Slide 3: ２．システム構成図
補助対象範囲
敷地内
・システムの構成図（ブロック図等）を記載。
・各システムの機能、システム間の通信内容及び通信方式、制御目的及び方法がが分かるよう記載。
・補助対象範囲を赤線で記載。
・赤枠の補助対象範囲内の設備については全てメーカー名を記載すること。
記載例
〇〇社
整流器
〇〇社
純水製造装置
〇〇社
水タンク
〇〇社 除湿装置
○○社
圧縮機
水素充填システム
〇〇社
水電解装置
〇〇社 バッファタンク
独自
独自

## Slide 4: ３．導入設備の主な仕様
■水電解装置
メーカー：○○社 型式：
定格出力：○○kW
製造能力：○○Nm3/h
特 徴：○○○○○○○○
○○○○○○○○
・導入予定の各設備の主な機器仕様を記載。
・特に採用する設備に新規性や独自性のある特徴がある場合にはその内容を記載。
記載例
イメージ図 等
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○

## Slide 5: ４．配置図、結線図
22kV
受電盤
整流器
水電解ユニット
6.6kV
配電盤
22/6.6
変圧器
補助対象範囲
敷地内
受電柱
電力柱
至 ○○変電所
至 水素利用設備
整流器
制御
装置
電力線：実線
通信線：破線
配管：二重線
・設備設置予定地における各設備の配置、結線がわかるよう記載 。
・補助対象範囲を赤線で記載
記載例
純水
タンク
電解槽
電解槽
取水口
純水発生装置
バッファ
タンク
圧縮機
除湿装置
至 水素
利用設備

## Slide 6
活用の用途 | ①卸電力市場、②需給調整市場（三次調整力②）※積算除外なし |  | 
活用電力(最大) | 1,000 kW | 活用電力量(積算) | 2,600,000kWh/年
活用電力率 | 85％ | 活用電力量率 | 30％
５．ビジネスモデルの構造
・再エネ導入拡大に資する電力価値を提供するための、水電解装置の用途（参入を予定する市場及び、相対取引等）
の内容を記載。下記の例を参考に、用途毎の活用電力および活用電力量の関係がわかるよう図示。併用が前提となる
用途については、図を重ねて、併用が分かるよう示すこと。
・活用電力量については、想定可能と判断した用途における電力量のみを積算することとし、申請者が現時点での活用可
否の判断や、電力量の想定が困難と判断した用途については、積算に含めることを必須とはしない。
記載例
①卸電力市場
2,600MWh
活用の用途
②需給調整市場(三次②)
１０００kW
①卸電力市場 １０００kW
(１) 補助対象設備の用途 A.概要（用途、関係図）
活用電力
活用電力
1,000kW
活用電力
時間
活用電力
2,600MWh
※活用電力量は、想定可能な電力量のみ記載
採点審査項目
2) -①活用電力率、 2) -②活用電力量率
3) -①ビジネスモデルの構造

## Slide 7
５．ビジネスモデルの構造
・前項で示した活用電力、活用電力量の算出根拠を記載。
・活用電力量については、想定可能と判断した用途における電力量のみを積算することとし、
申請者が現時点での活用可否の判断や、電力量の想定が困難と判断した用途については、積算に含め
ることを必須とはしない。
(１) 補助対象設備の用途 B.根拠（算出根拠 等）
採点審査項目
3) -①ビジネスモデルの構造

## Slide 8
５．ビジネスモデルの構造
・製造した水素の供給先及び、その水素の用途を記載。
(１) 補助対象設備の用途 C.水素の用途
採点審査項目
3) -①ビジネスモデルの構造

## Slide 9
５．ビジネスモデルの構造
(２) ビジネスモデルと収支構造 A.概要（構造図や収支表 等）
採点審査項目
3) -①ビジネスモデルの構造
・設備の稼働開始から１０年程度におけるビジネスモデルの収支構造の概要を、構造図や収支表等を
用いて記載。
・その他将来的なビジネス展開等、追加で検討している内容があれば記載。

## Slide 10
５．ビジネスモデルの構造
・前項で示したビジネスモデルの収支構造について、その算出根拠 等を記載。
(２) ビジネスモデルと収支構造 B.根拠（算出根拠 等）
採点審査項目
3) -①ビジネスモデルの構造

## Slide 11
６．ビジネスモデルの実現性
・ビジネスモデルの遂行（稼働開始後の各種市場取引 等での運用）に当たり、予定している組織体制や
人員体制等の概要を、体制図や組織図 等を用いて記載。
※申請者の社内体制及び役務を明確にするとともに委託する役務についても詳細を記載。
※申請者自身の過去の電力ビジネスへの取り組み実績や、電力事業ライセンス取得状況などについて
もあれば記載。
(１) 実施体制 A.概要（体制図、組織図 等）
採点審査項目
3) -②ビジネスモデルの実現性

## Slide 12
・前述の実施体制に記載された申請者及び委託先等が、ビジネスモデルの遂行にあたり、十分な知識や経験を有したものであること示す根拠となるデータや情報 等を記載。
・ビジネスモデルの実現に向けて、想定される課題と、それに対する対策方針を記載。
６．ビジネスモデルの実現性
(１) 実施体制 B.根拠（根拠となる情報、課題と対応方針 等）
採点審査項目
3) -②ビジネスモデルの実現性