## 申請時提出書類一覧
＜応募申請時提出書類一覧＞ |  |  |  | 記載例
書類番号 | 書類名 | 保存形式※ | チェック欄
00 | 提出書類一覧 | Excel（ひとつのファイルです。分割しないでご使用ください。）
01 | 【様式1】応募申請書
02 | 【様式１】別紙１ 実施計画書
03 | 【様式１】別紙２ 経費内訳 （別紙）補助金所要額算出表
04 | 【様式１】別紙３ 導入設備一覧
05 | 【様式１】別紙４ 設備要件確認一覧
06 | 事業概要書 | Power Point
07 | 事業を行う場所の図面や写真（設置場所から公道へ至る道路を示すこと） | PDF
08 | 導入する施設及び設備の図面や配置図 | PDF
09 | 【様式１】別紙２に記載の金額の根拠がわかる資料（見積書） | PDF
10 | ハード対策事業計算ファイル | Excel
11 | CO2削減効果の算定根拠資料 | Excel等（計算の過程が分かる形とする）
12 | 導入設備の仕様書・パンフレット・耐用年数・その他資料 | PDF
13 | 災害対応車両登録申請に係る書類または地域防災計画への位置づけ若しくは指定暑熱避難施設の指定等についての自治体事前確認資料、協定書（案）等 | PDF
14 | 設置及び許認可関係についての自治体及び関係機関確認資料 | PDF
| ① 設置について | PDF
| ② 許認可関係について | PDF
15 | 〈別紙１〉暴力団排除に関する誓約書 | PDF
16 | 〈別紙２〉非常時対応についての誓約書 | PDF
17 | 代表事業者の企業パンフレット | PDF
18 | 代表事業者の定款または寄付行為 | PDF
19 | 代表事業者の経理状況説明書（直近2ヵ年度分の貸借対照表および損益計算書） | PDF
20 | 共同事業者の企業パンフレット※ | PDF
21 | 共同事業者の定款または寄付行為※ | PDF
22 | 共同事業者の経理状況説明書※（直近2ヵ年度分の貸借対照表および損益計算書） | PDF
23 | ファイナンスリースを利用する場合（使用状況を確認できる契約書等）※ | PDF
※保存形式
Word、Excel、PowerPointで作成した資料はそのままの形式で、それ以外の資料はPDF形式で提出ください。
ファイル名は「書類番号（半角数字２ｹﾀ）」から始まる名前としてください。
例）00～05_提出書類一覧及び【様式１】応募申請書、他、06_事業概要書
※書類番号20～23は該当する場合のみ提出。

## 【様式１】
【様式１】
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
公益財団法人北海道環境財団
理事長 大 原 雅 様
申請者
|  |  | 代表事業者 |  |  | 住所
氏名又は名称
代表者の職・氏名
|  |  | 共同事業者 |  |  | 住所
氏名又は名称
職・氏名
|  |  | 手続代行者 |  |  | 住所
氏名又は名称
代表者の職・氏名
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業）
フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業
応募申請書
標記について、以下の必要書類を添えて申請します。
１ 実施計画書【様式１】別紙１（別添を含む）
２ 経費内訳【様式１】別紙２ （別紙）補助金所要額算出表を含む
３ 導入設備の明細表【様式１】別紙３
４ 設備要件確認一覧【様式１】別紙４
５ 事業概要書
6 その他参考資料
「6 その他参考資料」として、申請者が地方公共団体以外の者である場合は、申請者の組織概要、経理状況説明書（直近の２決算期に関する貸借対照表及び損益計算書（申請時に、法人の設立から１会計年度を経過していない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算、法人の設立から１会計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過していない場合には、直近の１決算期に関する貸借対照表及び損益計算書））及び定款（申請者が個人企業の場合は、印鑑証明書の原本及び住民票の写し（いずれも発行後３ヶ月以内のもの））を添付すること（申請者が、法律に基づき設立の認可等を行う行政機関から、その認可等を受け、又は当該行政機関の合議制の機関における設立の認可等が適当である旨の文書を受領している者である場合は、設立の認可等を受け、又は設立の認可等が適当であるとされた法人の事業計画及び収支予算の案並びに定款の案を添付すること。ただし、これらの案が作成されていない場合には、添付を要しない。）。また、地方公共団体が申請する場合は、申請年度の予算書を添付すること。

## 【様式1】別紙1
【様式１】別紙１
フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業 実施計画書
| ＜事業名＞ | ＊申請者における具体的な事業名を記入してください。
＜ 代表事業者 事務連絡先＞
事業者名
| 事業実施責任者 | [6 empty] | フリガナ
| 部署 | [6 empty] | 役職
勤務先住所
| 電話番号 | [6 empty] | E-mail
| 事業実施担当者 | [6 empty] | フリガナ
| 部署 | [6 empty] | 役職
勤務先住所※
| 電話番号 | [6 empty] | E-mail
＜ 手続代行者 事務連絡先（手続代行者がいる場合）＞
| 会社名 | [6 empty] | 部署・役職
| 氏名 | [6 empty] | フリガナ
勤務先住所
| 電話番号 | [6 empty] | E-mail
※事業実施責任者と勤務先住所が同じ場合は省略可。
＜共同事業者 事務連絡先（共同事業者がいる場合）＞
事業者名
| 事業実施責任者 | [6 empty] | フリガナ
| 部署 | [6 empty] | 役職
勤務先住所
| 電話番号 | [6 empty] | E-mail
| 事業実施担当者 | [6 empty] | フリガナ
| 部署 | [6 empty] | 役職
勤務先住所※
| 電話番号 | [6 empty] | E-mail
※事業実施責任者と勤務先住所が同じ場合は省略可。
＜事業の実施場所＞ ＊実際に補助事業を行う場所・地域（所在地等を記載）
＜事業の概要＞ ＊詳細は 書類番号６【事業概要書】に記入してください。
＊代表事業者（共同事業者）の現在の事業内容と自立型可動式ハウスを活用した補助事業の実施の目的（背景も含めて）等を簡潔に記入してください。
＊自立型可動式ハウス（以下、「当該施設」という。）を活用した事業内容について簡潔に記入してください。
＜自立型可動式ハウス内訳＞ ＊記入不要です。【様式１】別紙４の各シートから自動入力されます。
＊15棟以上の申請の場合は、自動入力されませんので【様式1】別紙４から転記し追加願います。
| 【様式１】別紙４ | 施設の種類 |  |  |  |  | サイズ |  | 平常時の用途 |  |  | 連結 | 連結するハウス番号
| ハウス① | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス② | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス③ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス④ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑤ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑥ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑦ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑧ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑨ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑩ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑪ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑫ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ハウス⑬ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
＜平常時・非常時の用途＞
＊平常時の当該施設の用途（対象とする利用者も含む）について具体的に記入してください。
＊平常時に行う当該施設のCO2削減のための取組について記入してください。 また、 車両として設置し平常時に移動を伴う利用がある場合は、移動時のCO2排出量（無対策時）および排出抑制対策と抑制量を根拠を持って定量的に記載してください。
＊非常時には当該施設についてどのような用途（対象とする利用者も含む）が想定されるか具体的に記入してください。
＜フェーズフリー性＊について＞
① 内装・設備について（非常時にもそのまま移動・使用が可能、もしくは移動時の設備等の着脱や内装の変更の容易性等を含めて記入してください。）
② その他（フェーズフリー性を確保する上で、工夫したポイントを記入してください。）
＊本事業でいう「フェーズフリー性」とは、「平常時と非常時の両方を見据えた用途の汎用性と非常時利用への変更や移動の容易性」をいいます。
＜地域との連携（防災協定等）について＞ ＊関連書類は書類番号13で提出してください。
＊地域での防災計画の位置づけや関係する自治体との協定締結など連携状況について記入してください。
＊指定暑熱避難施設として指定を受ける自治体との連携状況について記入してください。
| 非常時における登録等 |  |  | □ | 内閣府の災害対応車両登録制度
|  |  |  | □ | 防災協定
|  |  |  | □ | 指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）
自治体・関係機関名
担当部署
| 確認内容の概要 （協定の締結見込時期についても記入すること） ＊補助事業期間中に締結又は申請する計画であること。 |  |  | （災害対応車両登録制度について）
（防災協定について）
（指定暑熱避難施設について）
＜設置及び許認可関係について＞ ＊関連書類は書類番号14で提出してください。
＊平常時に設置する自治体（および土地所有者）及び関係機関に確認を行った内容について記入してください。
| ① 設置について （設置場所・設置方法・事業内容等について） |  |  | 自治体・関係機関名
担当部署
確認内容の概要 （土地利用に関する規定、 建築確認申請の必要性等を含む）
| ② 許認可関係について |  |  | 自治体・関係機関名
担当部署
許認可名・取得見込み時期等 特殊車両通行許可等への該当の有無 記入例）車検（R5.10取得見込） 旅館業営業許可（R6.1取得見込）
| ③その他 |  |  | 関係機関名
担当部署
内容等
＜再生可能エネルギー活用率＞
＊【様式１】別紙３から自動入力されます。
| ⅰ 年間消費電力量 |  |  |  |  | 補助対象設備 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kWh
[6 empty] | その他の導入設備 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kWh
| ⅱ 太陽光年間発電量 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | kWh
| ⅲ 再エネ活用率（ ⅱ÷ⅰ×100 ） | [13 empty] | ％
※上記 ⅰ、ⅱ の 算定根拠資料を添付してください。
＜事業の効果＞
＊c～fを記入してください。その他は【様式１】別紙２、別紙３から自動入力されます。
| Ⅰ 年間CO2削減量 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | ｔ- CO2/年
| Ⅱ 総CO2削減量 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | ｔ- CO2
| A CO2削減コスト（ b÷Ⅱ ） | [13 empty] | 円/ｔ- CO2
| B CO2削減ランニングコスト（ d÷Ⅰ ） | [13 empty] | 円/ｔ- CO2
| C 資金回収年数（ c÷ f ） | [13 empty] | 年
| a【様式１】別紙２経費内訳の「(4)補助対象経費支出予定額」 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 円
| b【様式１】別紙２経費内訳の「(6)補助金所要額」 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 円
| c に該当するかどうか | [8 empty] | NG
| c CO2削減コストに応じた補助金上限額（Ⅱ×9万円）※Aが90,000円を超える場合該当します | [8 empty] | error |  |  |  |  | 円
| d 補助対象経費に係る自己負担額（a－b）又は（a－c） | [8 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 円
| e 本補助事業実施後の年間ランニングコスト | [13 empty] | 円／年
| f 本事業による年間ランニングコスト減少額 | [13 empty] | 円
※上記 e、f の 算定根拠資料を添付してください。
＜事業の実施体制＞ ＊補助事業の実施体制を記入してください。（別紙として添付しても可）
＊事業を担う主体、発注予定先（未定の場合は「見積合わせ後決定」など業者選定方法を記入）、補助事業者内の施工管理等の体制も記入してください。
＊また共同事業者がいる場合は、共同事業者との役割分担についても記入してください。
＜資金計画＞ ＊補助事業に要する経費の調達方法及び調達先等、資金計画を記入してください。
＜補助事業完了後の運用・管理体制＞
＊平常時の当該施設の運用体制や導入する設備の保守計画や管理体制について記入してください。（別紙として添付しても可）
施設の運用体制
設備の保守計画 （メンテナンス費用等含）
設備の管理体制
＊非常時に自治体からの協力要請があった場合の対応について、現時点での方針や考え方、移動までの必要期間、自治体との連携体制などについて記入してください。
| 対応方針 |  | ① 平常時の事業の整理がつき次第、順次要請に応じる。 ② 平常時の事業の閑散期のみ要請に応じる。 ③ その他（ ）ご記入ください。
| 貸出期間の制約 |  | ①あり（理由 ）ご記入ください。 ②なし
| 貸出期間中の平常時の事業への影響 |  | ① 特に影響はない。 ② 懸念事項あり（ ）ご記入ください。
移動までの必要期間と準備業務
＊移動時の太陽光パネルの脱着等の取扱についても記載してください。
連携体制 （自治体との調整窓口や連絡体制等）
＜他の補助金との関係 ＞ ＊国からの他の補助金等への応募状況等を記入してください。
＜権利関係等、実施上問題となる事項＞
＊前述の＜設置及び許認可関係について＞に記載した以外で、補助事業遂行上、権利関係等関係者間の調整が必要となる事項について記入してください。
＜ 事業実施スケジュール＞
＊ガントチャート等、図を用いるなど具体的なスケジュールを記入してください。（別紙として添付しても可）
＊工事スケジュールの他、補助事業スケジュール（交付申請、交付決定、三者見積、発注（契約）、納品、検査、請求、支払い、完了実績報告）、許認可関係（車検、
建築確認申請、営業許可、他）、自治体との協定予定についても記入してください。
＊また共同事業者がいる場合は共同事業者のスケージュールも併せて記入してください。
＜ カーボンニュートラル実現に向けた取り組み等＞
●2050年カーボンニュートラルに向けた温室効果ガスの排出削減目標
＊下記①～③の設定について該当する場合は、掲載されているウェブページの URL を記載するか、該当資料を添付してください。 （目標は原則、公表しているものとする。） ①2050 年又はそれ以前のカーボンニュートラル達成（Scope1+2）など、申請者が設定している温室効果ガスの排出削減目標 ②中間目標（例：2013 年度比 2030 年度 46％以上の削減） ③Scope3 の削減目標等 ・URL記入例→https://●●●/▲▲～ ・別紙を添付する場合、記入欄には、別紙の資料番号を記入してください。
●デコ活応援団への参画 【デコ活応援サイト】https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
デコ活宣言の実施
[11 empty] | （宣言日： |  |  | 令和 年 月 日 |  | ）
デコ活への取り組み状況
●エコ・ファースト制度【サイト】 https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/
環境省エコ・ファースト制度の認定状況について、認定を受けているかどうかについて記入してください。 認定を受けている場合、そのことがわかる資料を添付してください。

## 【様式１】別紙２
【様式１】別紙２
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業 経費内訳
| 所要経費 | （１）総事業費 | [8 empty] | 円
|  | （２）寄付金・その他収入注3 | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （３）差引額 (1)-(2) | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （４）補助対象経費支出予定額 | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （５）補助基本額 (3)と(4)を比較して少ない方の額 | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （６）補助金所要額（別紙）補助金所要額算出表から自動入力されます。 | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （７）CO2削減コストに応じた上限額※ (6)と(7)を比較して少ない方の額 | [6 empty] | error |  | 円
＜補助対象経費支出予定額内訳 ＞
| 経費区分・費目・細分 |  |  | 金額(円) |  | 根拠資料（参照先）
＊金額の根拠資料（参照先の資料番号）を記入。
| 合計 |  |  | 0
＜購入予定の主な財産の内訳＞（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 |  | 単価(円) | 金額(円) |  | 購入予定時期
0
0
0
0
0
0
0
0
0
※CO2削減コストが90千円／tを超えた場合に適用する。
注1 本内訳に、見積書又は計算書等を添付。
注2 記入欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用。
注3 平成２８年度税制改正により創設された「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」による寄付については、総事業費から控除せず算出することができる。
補助事業全体の経費について記入してください。
補助金所要額はハウスごとに上限額（350万円または250万円）が適用されるため、 まずは（別紙）補助金所要額算出表にハウスごとの経費を記入してください。

## (別紙）補助金所要額算出表
（別紙）補助金所要額算出表
「１ハウス」ごとの補助対象経費の内訳を記入してください。
記載する金額は、書類番号09【様式1】別紙2に記載のある金額の根拠がわかる資料（見積書）と紐づけしてださい。
※注意※ ハウスのサイズごとに限度額が異なります。ハウス№ごとに、該当する算出表（Aタイプ・Bタイプ）に記入してください。
| サイズ |  |  |  | 上限額 | 算出表
| 1AAA、１AA、その他のサイズ（床面積が29.63㎡以上） |  |  |  | 350万円／ハウス | Aタイプ
| 1CC、その他のサイズ（床面積が29.63㎡未満） |  |  |  | 250万円／ハウス | Bタイプ
※注 下記表中のハウス№は「Aタイプを３ハウス」「Bタイプ３ハウス」導入する場合の記入例です。【様式１】別紙４のハウス№と合わせて上書きしてください。
Aタイプ（限度額350万円）
1AAA、１AA、その他のサイズ（床面積が29.63㎡以上）
表中のハウス№は記入例です。実際に導入するハウスに合わせて記入してください。（フォントの色は黒に変更してください。）
ハウス№ | 公募要領 別表第１（ｐ26～27）の経費区分に沿って計上してください。 |  |  |  |  | 補助対象経費 | 補助対象経費×1/3（a) | 補助金所要額 （a）か350万円のいずれか低い金額
| 本工事費 |  | 付帯工事費・機械器具費・測量及び試験費 | 設備費 | 業務費
| 直接工事費 | 間接工事費
ハウス① | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス② | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス③ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （A）
Bタイプ（限度額250万円）
1CC、その他のサイズ（床面積が29.63㎡未満）
表中のハウス№は記入例です。実際に導入するハウスに合わせて記入してください。（フォントの色は黒に変更してください。）
ハウス№ | 公募要領 別表第１（ｐ26～27）の経費区分に沿って計上してください。 |  |  |  |  | 補助対象経費 | 補助対象経費×1/3（a) | 補助金所要額 （a）か250万円のいずれか低い金額
| 本工事費 |  | 付帯工事費・機械器具費・測量及び試験費 | 設備費 | 業務費
| 直接工事費 | 間接工事費
ハウス④ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑤ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑥ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （B）
|  | 【様式1】別紙2 （６）補助金所要額 |  |  |  | 0
補助金所要額の合計（A）+（B）と、3,500万円のいずれか低い金額が自動計算されます。
※注意 ハウスのサイズにより、記入する表が異なりますのでご注意ください。

## 【様式１】別紙３
【様式１】別紙３
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業 導入設備一覧
「年間発電量」「年間消費電力量」「年間CO2削減量」は算出根拠資料＊１・仕様書・パンフレット等から該当する数値を転記してください。 ＊１「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜補助事業者申請者用＞（令和６年４月改訂環境省地球環境局）」において使用するエクセルファイル（「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」） この手順によらない場合は、考え方も含めて算出の根拠を示してください。 ※仕様書・パンフレット等は、該当箇所に赤枠・マーカーの上提出してください。（書類番号12） ※既に入力されている法定耐用年数（太陽光発電設備17年、第１種換気設備15年、空調設備6年）に当てはまらない設備を導入する場合は、適宜変更の上、法定耐用年数を確認できる根拠資料を提出してください。
（１）補助対象設備
| 設備名称 | 設備容量（kW） | 年間発電量 （kWh／年） | 年間CO2削減量(A) (t-CO2/年) | 法定耐用年数（B） | 総CO2削減量（t-CO2）（A）×（B）
| 太陽光発電設備 |  |  |  | 17 | 0
※設備容量（kW）、年間発電量（kWh/年）、年間CO2削減量(t-CO2/年)は、全ハウスの合計値を記入してください。
| 設備名称 | 台数 | 年間消費電力量 （kWh／年） | 年間CO2削減量(A) (t-CO2/年) | 法定耐用年数（B） | 総CO2削減量（t-CO2）（A）×（B）
| 第一種換気設備 |  |  |  | 15 | 0
| 空調設備 |  |  |  | 6 | 0
エネルギー計測装置
| 【様式1】別紙１へ自動転記 |  | 0 | 0 |  | 0
※導入する補助対象設備の仕様が複数ある場合は、記入枠を増やして設備別・仕様別に全数記入すること。
※台数、年間消費電力量（kWh/年）、年間CO2削減量(t-CO2/年)は、全ハウスの合計値を記入してください。
（２）その他の導入設備 LED照明と第2種・第3種換気設備（第1種以外を導入する場合）は必ず記入すること。
| 設備名称 | 台数 | 年間消費電力量 （kWh／年） | 稼働条件（平常時）
LED照明
| 【様式1】別紙１へ自動転記 |  | 0
※導入する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
※台数、年間消費電力量（kWh/年）は全ハウスの合計値を記入してください。

## 【様式１】別紙4 ハウス①
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号① |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量 | [15 empty] | *
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
書類作成時の留意点

## ハウス②
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号② |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス③
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号③ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス④
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号④ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑤
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑤ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑥
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑥ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑦
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑦ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑧
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑧ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑨
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑨ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑩
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑩ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑪
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑪ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑫
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑫ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。

## ハウス⑬
【様式１】別紙４
フェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑬ |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。（書類番号08、書類番号11、書類番号12）
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 | [5 empty] | 連結数 （連結ありの場合） | [6 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[13 empty] | （連結ありの場合） | [6 empty] | るハウス番号
| ハウスのサイズ | [14 empty] | 総質量(t)
| ハウス外寸（㎜） |  | 長さ(L) | [7 empty] | 幅(W) | [7 empty] | 高さ(H)
＊単位注意（㎜）＊外寸サイズを確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 床面積（㎡） |  | 長さ(L)×幅（W） |  |  |  | 0
| 上部すみ金具 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
その他の仕様のすみ金具を付けている。（強度・安全性の確認書類を提出すること。）
| フォークポケット |  | JIS Z 1618の5 構造 h)に規定する位置を基本に適切な位置に付けている。
| 下部すみ金具 ＊車両必須 |  | JIS Z 1616によるすみ金具を付けている。
＊すみ金具（上部・下部）・フォークポケットのサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
| 荷重伝達面 |  | JIS Z 1618の5 構造 j)に規定する位置を基本に適切な位置に荷重伝達面を設けている。
＊荷重伝達面のサイズ及び取付位置を確認できる図面を添付してください。（書類番号08）
平常時の用途
その他の場合
| 土地側ライフライン との接続 |  |  |  |  | 移動時、すみやかに着脱可能である。（要件） | [7 empty] | 接続するライフラインの種類 例）水道、ガス、電気 |  |  |  |  | オフグリッドの判断あり
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加して記入するか、別紙にまとめて記入し【様式１】別紙４の添付資料として提出してください。
| A 断熱材等 |  | メーカー | [8 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 |  | メーカー | [8 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ 1 年間発電量の算定根拠資料を添付してください。（書類番号11）
| C 省エネ型換気設備 |  | メーカー | [8 empty] | 種類 | [9 empty] | 熱交換効率（％）
型番
| D 蓄電システム |  | メーカー | [8 empty] | SII登録製品です。 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh)
|  |  | 型番 | [8 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
| E 空調設備 |  | メーカー
型番
自然冷媒の有無
|  |  | 種類 （該当するものに〇） |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [11 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | 定格冷房エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | パネルラジエーター |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | 温水式床暖房 |  |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [8 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[8 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [8 empty] | 暖房時COP
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [11 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  |  | 冷房COP
| F エネルギー 計測装置 |  | 設置の有無 |  |  | 設置数量（個） |  |  | メーカー | [11 empty] | ＊下欄の機能確認も入力してください。
型番
|  |  | 設置の有無が「なし」の場合 は、その理由を右欄に記載し てください。 → | [5 empty] | 理由 | [11 empty] | ＊計測装置が太陽光発電システム等と一体化している場合などは、その旨を記載し、下欄の機能確認についても入力してください。
| エネルギー計測 機能の確認 （計測機能が太陽光発電システム等と一体化している場合も、その機能の有無を記載してください。） |  | 機能区分 | [6 empty] | 計測項目 | [7 empty] | 機能の有無
|  |  | 太陽光発電システム | [6 empty] | 発電量
売電量
|  |  | 蓄電システムの利用状況 | [6 empty] | 充電量
放電量
|  |  | 電力計の計測・取得※１ | [6 empty] | 系統からの買電量
ハウス全体の電力使用量※２
空調設備の電力使用量
換気設備の電力使用量
|  |  | 使用電力 計測・取得間隔※３ | [6 empty] | 1ヶ月単位以内の積算消費電力量データが優位に取得できる計測間隔であること
|  |  | データ蓄積期間※４，５ | [6 empty] | １ヶ月以内の単位 36ケ月以上
※１ 積算消費電力量（Wh）
※２ 主たる共有スペースに設置される空調設備の電力量を計測できること。
※３ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得時間
※４ 計測した所定時間単位の積算消費電力量データを蓄積し続けることのできる期間
※５ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
・事業完了後、蓄積されたデータをもとにしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。
| G LED照明 |  | 設置数量 （個） |  |  | 定格消費電力※2（W）
※2 1個あたりの消費電力（W/個）×設置数量（個）
（３）断熱窓等
設置の有無
※補助対象要件を満たす断熱窓等を設置する場合のみ記載してください。
[20 empty] | 熱貫流率 |  |  |  | 数量（個）
W/(㎡/K)Uw(Ud)
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
| メーカー | [6 empty] | 型番・製品名
行が足りない場合は適宜追加してください。
※ハウス①からハウス⑬までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。